## 凡例
【機関別】RDE運用データ構造化対応リスト
本リストはRDE(Azure）にてpython構造化コードおよび構造化動作確認についてのステータスを色別に示す。
凡例は以下の通りとしている。
識別色 | 区分 | ステータス
| 運用版 | 当該機関で送り状（手入力項目）、および選定メタデータの確認を終えたもの
| RC版 | 当該機関から提供を受けたサンプルデータにてRDEでの動作確認がとれたもの
| β版 | 他機関の姉妹機のサンプルデータでRDEでの動作確認が確認された機器
| 手入力対応 | 出力ファイルなし。 別の装置/工程の登録の中で、手入力項目の一部として対応する機器
登録抹消
無印 |  | 未着手 （方式未決定）、一次保管対象
【改訂履歴】
| 2023.1.20 | 初版作成
| 2023.2.12 | 「集計」シートの追加

## 北海道大学
【機関別】登録装置リスト
| 機関名 |  | 北海道大学 | 最新作業日：2024/06/17
| 機器ID |  | 装置名（和文） | 装置名（英文） | メーカー名 （和文） | メーカー名 （英文） | 型番 | 大分類（第1） （必須） | 登録ファイル形式 | 構造化ファイル | 構造化の概要 | 測定モード | 【V7版】データセットテンプレート名 | 【V7版】データセットテンプレートID | 【V6版】データセットテンプレート名 | 【V6版】データセットテンプレートID | 【V5版】データセットテンプレート名 | 【V5版】データセットテンプレートID | 【V2版】データセットテンプレート名 | 【V2版】データセットテンプレートID
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | TEM版 | ARIM-V7_HK-101_TEM_20260106 | ARIM-V7_HK-101_TEM_20260106 | ARIM-R6_HK-101_TEM_20241121 | ARIM-R6_HK-101_TEM_20241121 | ARIM-R5_HK-101_TEM_20240313 | ARIM-R5_HK-101_TEM_20240313 | ARIM_HK-101_TEM_20230316 | ARIM_HK-101_TEM_20230316
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | Gatanフォーマット（.dm4ファイル）から数値データ部およびEELSスペクトルデータの可視化を実施します．また.dm4ファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EELS版 | ARIM-V7_HK-101_EELS_20260106 | ARIM-V7_HK-101_EELS_20260106 | ARIM-R6_HK-101_EELS_20241129 | ARIM-R6_HK-101_EELS_20241129 | ARIM-R5_HK-101_EELS_20240313 | ARIM-R5_HK-101_EELS_20240313 | ARIM_HK-101_EELS_20230316 | ARIM_HK-101_EELS_20230316
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .emdファイル (スペクトル/測定条件) 添付tiff NG | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDSファイル(.emd)から数値データ部およびEDSスペクトルデータの可視化を実施します．また.emdファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | Velox-EDS版 | ARIM-V7_HK-101_Velox-EDS_20260121 | ARIM-V7_HK-101_Velox-EDS_20260121 | ARIM-R6_HK-101_Velox-EDS_20241204 | ARIM-R6_HK-101_Velox-EDS_20241204 | ARIM-R5_HK-101_Velox-EDS_20240315 | ARIM-R5_HK-101_Velox-EDS_20240315 | ARIM_HK-101_Velox_20230901 | ARIM_HK-101_Velox_20230901
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .bcfファイル （スペクトル・画像情報ファイル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDSファイル(.bcf)から数値データ部およびEDSスペクトルデータの可視化を実施します．また.bcfファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | Bruker-EDS版 | ARIM-V7_HK-101_Bruker-EDS_20251224 | ARIM-V7_HK-101_Bruker-EDS_20251224 | ARIM-R6_HK-101_Bruker-EDS_20250109 | ARIM-R6_HK-101_Bruker-EDS_20250109 | ARIM-R5_HK-101_Bruker-EDS_20240309 | ARIM-R5_HK-101_Bruker-EDS_20240309 | ARIM_HK-101_EDS_20230825 | ARIM_HK-101_EDS_20230825
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .emdファイル (スペクトル/測定条件) | .jpgファイル （TEM/STEM画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | Veloxフォーマットファイル（.emd）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またemdフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． TEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | Velox-TEM-STEM版 | ARIM-V7_HK-101_Velox-TEM-STEM_20251224 | ARIM-V7_HK-101_Velox-TEM-STEM_20251224 | ARIM-R6_HK-101_Velox-TEM-STEM_20241202 | ARIM-R6_HK-101_Velox-TEM-STEM_20241202 | ARIM-R5_HK-101_Velox-TEM-STEM_20240705 | ARIM-R5_HK-101_Velox-TEM-STEM_20240705
| HK-101 | 1 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-101_MPDS_20260204 | ARIM-V7_HK-101_MPDS_20260204
| HK-101 | 0 | ダブル球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 | Double Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本FEI | FEI | Titan3 G2 60-300 | 透過電子顕微鏡 | .emi, .serファイル（撮影情報ファイル） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 日本FEI撮影情報ファイル（.emi/.ser）から数値データ部およびEELSスペクトルデータの可視化を実施します．また.emiファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EELS-SI測定版 |  |  |  |  | エラー多発のためスキップ |  | ARIM_HK-101_EELS-SI_20230901-02 | ARIM_HK-101_EELS-SI_20230901-02
| HK-102 | 1 | 電界放射型分析電子顕微鏡 | Analytical FEG-TEM | 日本電子 | JEOL | JEM-2010F | 透過電子顕微鏡 | 画像ファイル（手入力のみ） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 手入力項目の登録と画像データの登録が可能です。 | TEM-HAADF版 | ARIM-V7_HK-102_TEM-HAADF_20260113 | ARIM-V7_HK-102_TEM-HAADF_20260113 | ARIM-R6_HK-102_TEM-HAADF_20250121 | ARIM-R6_HK-102_TEM-HAADF_20250121
| HK-103 | 1 | マルチビーム超高圧電子顕微鏡 | Multi-Beam HVEM | 日本電子 | JEOL | ARM-1300 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | TEM版 | ARIM-V7_HK-103_TEM_20260106 | ARIM-V7_HK-103_TEM_20260106 | ARIM-R6_HK-103_TEM_20241121 | ARIM-R6_HK-103_TEM_20241121 | ARIM-R5_HK-103_TEM_20240313 | ARIM-R5_HK-103_TEM_20240313 | ARIM_HK-103_TEM_20230317 | ARIM_HK-103_TEM_20230317
| HK-103 | 1 | マルチビーム超高圧電子顕微鏡 | Multi-Beam HVEM | 日本電子 | JEOL | ARM-1300 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-103_MPDS_20260204 | ARIM-V7_HK-103_MPDS_20260204
| HK-104 | 0 | 精密イオン研磨装置 | PIPS | ガタン | Gatan | PIPS Model 691 | 分析試料作製・前処理 |  |  |  | R5より登録解除
| HK-105 | 1 | 集束イオンビーム加工装置 | FIB | 日本電子 | JEOL | JEM-9320FIB | 微小加工装置 | .bmpファイル（画像ファイル） .txtファイル (測定条件) | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 複合ビーム加工観察装置(.txtファイル)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル（.bmp）等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-105_20260106 | ARIM-V7_HK-105_20260106 | ARIM-R6_HK-105_20241120 | ARIM-R6_HK-105_20241120 | ARIM-R5_HK-105_20240312 | ARIM-R5_HK-105_20240312 | ARIM_HK-105_20230120 | ARIM_HK-105_20230120
| HK-106 | 0 | 電界放射型走査電子顕微鏡 | Analytical FEG-SEM | 日本電子 | JEOL | JSM-7001FA | 電子顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .bmpファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （SEM画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイル（.bmpなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-106_20260108 | ARIM-V7_HK-106_20260108 | ARIM-R6_HK-106_20241218 | ARIM-R6_HK-106_20241218 | ARIM-R5_HK-106_20240313 | ARIM-R5_HK-106_20240313 | ARIM_HK-106_20230120 | ARIM_HK-106_20230120
| HK-107 | 1 | 量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置 | Microscopic measuring equipment for physical properties on quantum/electronic controlled nano-materials | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F NEOARM | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | TEM版 | ARIM-V7_HK-107_TEM_20260106 | ARIM-V7_HK-107_TEM_20260106 | ARIM-R6_HK-107_TEM_20241121 | ARIM-R6_HK-107_TEM_20241121 | ARIM-R5_HK-107_TEM_20240313 | ARIM-R5_HK-107_TEM_20240313 | ARIM_HK-107_TEM_20230410 | ARIM_HK-107_TEM_20230410
| HK-107 | 1 | 量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置 | Microscopic measuring equipment for physical properties on quantum/electronic controlled nano-materials | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F NEOARM | 透過電子顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tifファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイル（.tifなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | JEOL-STEM版 | ARIM-V7_HK-107_JEOL-STEM_20260108 | ARIM-V7_HK-107_JEOL-STEM_20260108 | ARIM-R6_HK-107_JEOL-STEM_20241218 | ARIM-R6_HK-107_JEOL-STEM_20241218 | ARIM-R5_HK-107_JEOL-STEM_20240705 | ARIM-R5_HK-107_JEOL-STEM_20240705
| HK-107 | 1 | 量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置 | Microscopic measuring equipment for physical properties on quantum/electronic controlled nano-materials | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F NEOARM | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-107_MPDS_20260204 | ARIM-V7_HK-107_MPDS_20260204
| HK-201 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 表面分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） 添付txt OK | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.nplファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータの可視化を実施します．また.nplファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 |  |  |  |  | ARIM-R5_HK-201_20240311 | ARIM-R5_HK-201_20240311 | ARIM_HK-201_20230518 | ARIM_HK-201_20230518
| HK-201 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 表面分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） .txtファイル （スペクトル情報） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） .pngファイル （Depthプロファイル） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.nplファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータならびにDepthプロファイルの可視化を実施します．また.nplファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | Depth版 | ARIM-V7_HK-201_Depth_20260205 | ARIM-V7_HK-201_Depth_20260205 | ARIM-R6_HK-201_Depth_20241125 | ARIM-R6_HK-201_Depth_20241125 | ARIM-R5_HK-201_Depth_20240311 | ARIM-R5_HK-201_Depth_20240311 | ARIM_HK-201_Depth_20230930 | ARIM_HK-201_Depth_20230930
| HK-201 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 表面分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） .pngファイル （Peak Fitting図） .csvファイル （Fitting パラメータ） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.nplファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータの可視化を実施します．また.nplファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．続いて出力された化学種ごとの数値データ（csv）に対してBIC-Fiitng法によるピーク分離、ピーク解析を行い、その結果を出力します。 | BIC-Fitting版 | ARIM-V7_HK-201_20251205 | ARIM-V7_HK-201_20251205 | ARIM-R6_HK-201_BIC-Fitting_20241125 | ARIM-R6_HK-201_BIC-Fitting_20241125 | ARIM-R5_HK-201_BIC-Fitting_20240314 | ARIM-R5_HK-201_BIC-Fitting_20240314 | ARIM_HK-201_BIC-Fitting_20231130 | ARIM_HK-201_BIC-Fitting_20231130
| HK-202 | 1 | オージェ電子分光装置 | Auger electron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JAMP-9500F | 状態分析 表面分析 走査型顕微鏡 | .Aフォルダーのzip化 （測定条件ファイル） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | オージェ電子分光装置の（.Aを.zipファイル化）から数値データ部およびスペクトルデータの可視化を実施します．また測定条件ファイル(.zip)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-202_20260118 | ARIM-V7_HK-202_20260118 | ARIM-R6_HK-202_20241114 | ARIM-R6_HK-202_20241114 | ARIM-R5_HK-202_20240319 | ARIM-R5_HK-202_20240319 | ARIM_HK-202_20230210 | ARIM_HK-202_20230210
| HK-202 | 1 | オージェ電子分光装置 | Auger electron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JAMP-9500F | 状態分析 表面分析 走査型顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tifファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイル（.tifなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | SEM版 | ARIM-V7_HK-202_SEM_20260108 | ARIM-V7_HK-202_SEM_20260108 | ARIM-R6_HK-202_SEM_20241218 | ARIM-R6_HK-202_SEM_20241218 | ARIM-R5_HK-202_SEM_20240703 | ARIM-R5_HK-202_SEM_20240703
| HK-202 | 1 | オージェ電子分光装置 | Auger electron spectroscope | 日本電子 | JEOL | JAMP-9500F | 状態分析 表面分析 走査型顕微鏡 | .h5ファイル（測定条件ファイル） | .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | オージェ電子分光装置（日本電子 JAMP-9500F）のEDSDデータについて，データ構造化（数値csvファイル，メタデータ）を実施します．.h5ファイルは先に.edaxh5ファイルから分割された.h5である必要があります． | EBSD版 | ARIM-V7_HK-202_EBSD_20260115 | ARIM-V7_HK-202_EBSD_20260115 | ARIM-R6_HK-202_EBSD_20250219 | ARIM-R6_HK-202_EBSD_20250219
| HK-301 | 1 | 環境セル対応透過電子顕微鏡 | Transmission electron microscope for Environmental cell (E-TEM) | 日本電子 | JEOL | JEM-2010 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． TEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | TEM版 | ARIM-V7_HK-301_TEM_20260106 | ARIM-V7_HK-301_TEM_20260106 | ARIM-R6_HK-301_TEM_20241121 | ARIM-R6_HK-301_TEM_20241121 | ARIM-R5_HK-301_TEM_20240313 | ARIM-R5_HK-301_TEM_20240313 | ARIM_HK-301_TEM_20230317 | ARIM_HK-301_TEM_20230317
| HK-301 | 0 | 環境セル対応透過電子顕微鏡 | Transmission electron microscope for Environmental cell (E-TEM) | 日本電子 | JEOL | JEM-2010 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | 画像ファイルのみ またはquantitative_value.txt | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDXファイル(quantitative_value.txt)から数値データ部およびEDXスペクトルデータの可視化を実施します．またquantitative_value.txtファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EDAXGenesis版 |  |  | ARIM-R6_HK-301_EDAXGenesis_20250725 | ARIM-R6_HK-301_EDAXGenesis_20250725
| HK-301 | 1 | 環境セル対応透過電子顕微鏡 | Transmission electron microscope for Environmental cell (E-TEM) | 日本電子 | JEOL | JEM-2010 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | 画像ファイルのみ またはquantitative_value.txt | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDXファイル(quantitative_value.txt)から数値データ部およびEDXスペクトルデータの可視化を実施します．またquantitative_value.txtファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EDAX-EDS版 | ARIM-V7_HK-301_EDAX-EDS_20260113 | ARIM-V7_HK-301_EDAX-EDS_20260113 | ARIM-R6_HK-301_EDAX-EDS_20250804 | ARIM-R6_HK-301_EDAX-EDS_20250804
| HK-301 | 1 | 環境セル対応透過電子顕微鏡 | Transmission electron microscope for Environmental cell (E-TEM) | 日本電子 | JEOL | JEM-2010 | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-301_MPDS_20260204 | ARIM-V7_HK-301_MPDS_20260204
| HK-302 | 1 | 電界放出形走査電子顕微鏡 | Field-emission scanning electron microscope (FE-SEM) | 日本電子 | JEOL | JSM-6500F | 回折・散乱 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tifファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイル（.tifなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-302_20260108 | ARIM-V7_HK-302_20260108 | ARIM-R6_HK-302_20241218 | ARIM-R6_HK-302_20241218 | ARIM-R5_HK-302_20240313 | ARIM-R5_HK-302_20240313 | ARIM_HK-302_20230120 | ARIM_HK-302_20230120
| HK-303 | 1 | 電界放出形電子プローブマイクロアナライザー | Field emission electron probe micro analyzer (FE-EPMA) | 日本電子 | JEOL | JXA-8530F | 表面分析 走査型顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tifファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EPMA測定のうち、SEM画像ファイル（.tifなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-303_SEM_20260108 | ARIM-V7_HK-303_SEM_20260108 | ARIM-R6_HK-303_20241218 | ARIM-R6_HK-303_20241218 | ARIM-R5_HK-303_20240313 | ARIM-R5_HK-303_20240313 | ARIM_HK-303_20230329-02 | ARIM_HK-303_20230329-02
| HK-303 | 1 | 電界放出形電子プローブマイクロアナライザー | Field emission electron probe micro analyzer (FE-EPMA) | 日本電子 | JEOL | JXA-8530F | 表面分析 走査型顕微鏡 | .cndファイル （測定条件ファイル） (.bmpファイル （撮影画像ファイル）) | .pngファイル （撮影画像データ） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EPMAファイルから画像ファイル（.bmp）を出力し、.pngへの可視化を実施します．また測定条件ファイル(.cnd)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | WDS-Mapping版 | ARIM-V7_HK-303_MAP_20251222 | ARIM-V7_HK-303_MAP_20251222 | ARIM-R6_HK-303_MAP_20250314 | ARIM-R6_HK-303_MAP_20250314
| HK-303 | 1 | 電界放出形電子プローブマイクロアナライザー | Field emission electron probe micro analyzer (FE-EPMA) | 日本電子 | JEOL | JXA-8530F | 表面分析 走査型顕微鏡 | qnt/txtファイル（装置条件ファイル） | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EPMAファイルからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | QA版 | ARIM-V7_HK-303_QA_20251222 | ARIM-V7_HK-303_QA_20251222 | ARIM-R6_HK-303_QA_20250501 | ARIM-R6_HK-303_QA_20250501
| HK-304 | 1 | 集束イオンビーム加工・観察装置 | Focused Ion Beam and Scanning Electron Microscope system(FIB-SEM) | 日本電子 | JEOL | JIB-4600F/HKD | 微小加工装置 走査型顕微鏡 表面分析 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tifファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 複合ビーム加工観察装置(.txtファイル)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル（.bmp）等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-304_20260106 | ARIM-V7_HK-304_20260106 | ARIM-R6_HK-304_20241120 | ARIM-R6_HK-304_20241120 | ARIM-R5_HK-304_20240312 | ARIM-R5_HK-304_20240312 | ARIM_HK-304_20230120 | ARIM_HK-304_20230120
| HK-304 | 1 | 集束イオンビーム加工・観察装置 | Focused Ion Beam and Scanning Electron Microscope system(FIB-SEM) | 日本電子 | JEOL | JIB-4600F/HKD | 微小加工装置 走査型顕微鏡 表面分析 | zipファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDSファイル（.zip）から数値データ部およびEDSスペクトルデータの可視化して撮影画像をjpgとして出力します．またzipフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EDS版 | ARIM-V7_HK-304_EDS_20251225 | ARIM-V7_HK-304_EDS_20251225 | ARIM-R6_HK-304_EDS_20250516 | ARIM-R6_HK-304_EDS_20250516
| HK-305 | 1 | ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 | Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) | 日本電子 | JEOL | JSM-7200F | 走査型顕微鏡 表面分析 | .txtファイル（装置条件ファイル） .tif, bmpファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 複合ビーム加工観察装置(.txtファイル)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル（.bmp）等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-305_20260108 | ARIM-V7_HK-305_20260108 | ARIM-R6_HK-305_20250314 | ARIM-R6_HK-305_20250314
| HK-401 | 1 | 収差補正走査型透過電子顕微鏡 | Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． TEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | TEM版 | ARIM-V7_HK-401_TEM_20260106 | ARIM-V7_HK-401_TEM_20260106 | ARIM-R6_HK-401_TEM_20241121 | ARIM-R6_HK-401_TEM_20241121 | ARIM-R5_HK-401_TEM_20240313 | ARIM-R5_HK-401_TEM_20240313 | ARIM_HK-401_TEM_20230317 | ARIM_HK-401_TEM_20230317
| HK-401 | 1 | 収差補正走査型透過電子顕微鏡 | Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | Gatanフォーマット（.dm4ファイル）から数値データ部およびEELSスペクトルデータの可視化を実施します．また.dm4ファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EELS版 | ARIM-V7_HK-401_EELS_20260106 | ARIM-V7_HK-401_EELS_20260106 | ARIM-R6_HK-401_EELS_20241129 | ARIM-R6_HK-401_EELS_20241129 | ARIM-R5_HK-401_EELS_20240313 | ARIM-R5_HK-401_EELS_20240313 | ARIM_HK-401_EELS_20230322 | ARIM_HK-401_EELS_20230322
| HK-401 | 1 | 収差補正走査型透過電子顕微鏡 | Cs-corrected scanning transmission electron microscope | 日本電子 | JEOL | JEM-ARM200F | 透過電子顕微鏡 回折・散乱 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-401_MPDS_20260204 | ARIM-V7_HK-401_MPDS_20260204
| HK-402 | 1 | 走査型透過電子顕微鏡 | Scanning transmission electron microscope | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | HD-2000 | 透過電子顕微鏡 | .bmpファイル （撮影情報ファイル） .txtファイル （測定条件） セットじゃないとエラー起きる | .jpgファイル （TEM画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | TEM画像ファイル（.bmpなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． TEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-402_20260113 | ARIM-V7_HK-402_20260113 | ARIM-R6_HK-402_20241128 | ARIM-R6_HK-402_20241128 | ARIM-R5_HK-402_20240319 | ARIM-R5_HK-402_20240319 | ARIM_HK-402_20230116 | ARIM_HK-402_20230116
| HK-402 | 1 | 走査型透過電子顕微鏡 | Scanning transmission electron microscope | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | HD-2000 | 透過電子顕微鏡 | 画像ファイルのみ またはquantitative_value.txt | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDXファイル(quantitative_value.txt)から数値データ部およびEDXスペクトルデータの可視化を実施します．またquantitative_value.txtファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | EDXGenesis版 | ARIM-V7_HK-402_EDAX-EDS_20260113 | ARIM-V7_HK-402_EDAX-EDS_20260113 | ARIM-R6_HK-402_EDXGenesis_20250314 | ARIM-R6_HK-402_EDXGenesis_20250314
| HK-402 | 1 | 走査型透過電子顕微鏡 | Scanning transmission electron microscope | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | HD-2000 | 透過電子顕微鏡 | .dm3/4ファイル （画像ファイル/測定条件） | .jpgファイル （TEM/STEM/Diffraction画像） .tifファイル （TEM高解像度画像） .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | gatanフォーマットファイル（.dm3/.dm4）からTEM/STEM/Diffraction画像をjpgとして出力します．またgatanフォーマットから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． その他、TEM画像ファイル(bmpやjpg)や測定情報の一緒に管理することを簡単に行うことができます． | MPDS版 | ARIM-V7_HK-402_MPDS_20260123 | ARIM-V7_HK-402_MPDS_20260123
| HK-403 | 1 | 集束イオンビーム加工装置 | Focused Ion Beam system | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | FB-2100 | 微小加工装置 | .tifファイル （画像/測定条件） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM装置(.tifファイル)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-403_20260106 | ARIM-V7_HK-403_20260106 | ARIM-R6_HK-403_20241119 | ARIM-R6_HK-403_20241119 | ARIM-R5_HK-403_20240312 | ARIM-R5_HK-403_20240312 | ARIM_HK-403_20230228 | ARIM_HK-403_20230228
| HK-404 | 1 | 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 | High resolution Field-emission scanning electron microscope | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | Regulus8230 | 走査型顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .jpgファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （SEM画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイル（jpgなど）をjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-404_SEM_20260108 | ARIM-V7_HK-404_SEM_20260108 | ARIM-R6_HK-404_20241212 | ARIM-R6_HK-404_20241212 | ARIM-R5_HK-404_20240313 | ARIM-R5_HK-404_20240313 | ARIM_HK-404_20230116 | ARIM_HK-404_20230116
| HK-404 | 1 | 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 | High resolution Field-emission scanning electron microscope | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | Regulus8230 | 走査型顕微鏡 | .bcfファイル （スペクトル・画像情報ファイル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | EDSファイル(.bcf)から数値データ部およびEDSスペクトルデータの可視化を実施します．また.bcfファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | Bruker-EDS版 | ARIM-V7_HK-404_Bruker-EDS_20251224 | ARIM-V7_HK-404_Bruker-EDS_20251224 | ARIM-R6_HK-404_Bruker-EDS_20250109 | ARIM-R6_HK-404_Bruker-EDS_20250109 | ARIM-R5_HK-404_Bruker-EDS_20240309 | ARIM-R5_HK-404_Bruker-EDS_20240309 | ARIM_HK-404_EDS_20230825 | ARIM_HK-404_EDS_20230825
| HK-405 | 1 | 時間分解収差補正光電子顕微鏡システム | Time-resolved photoelectron emission microscope | エルミテック | Elmitec | AC-PEEMIII | 透過電子顕微鏡 | .datファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図/撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 時間分解収差補正光電子顕微鏡ファイル(.dat)から数値データ部の可視化を実施します．また.datファイルから選定メタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-405_20260115 | ARIM-V7_HK-405_20260115 | ARIM-R6_HK-405_20250725 | ARIM-R6_HK-405_20250725
| HK-406 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectrometer | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） 添付txt OK | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.txtファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータの可視化を実施します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 |  |  |  |  | ARIM-R5_HK-406_20240311 | ARIM-R5_HK-406_20240311 | ARIM_HK-406_20230518 | ARIM_HK-406_20230518
| HK-406 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectrometer | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） .txtファイル （スペクトル情報） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） .pngファイル （Depthプロファイル） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.txtファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータならびにDepthプロファイルの可視化を実施します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | Depth版 | ARIM-V7_HK-406_Depth_20260205 | ARIM-V7_HK-406_Depth_20260205 | ARIM-R6_HK-406_Depth_20241125 | ARIM-R6_HK-406_Depth_20241125 | ARIM-R5_HK-406_Depth_20240311 | ARIM-R5_HK-406_Depth_20240311 | ARIM_HK-406_Depth_20230930 | ARIM_HK-406_Depth_20230930
| HK-406 | 1 | X線光電子分光装置 | X-ray photoelectron spectrometer | 日本電子 | JEOL | JPS-9200 | 状態分析 | .nplファイル （VAMAS形式の出力ファイル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） .pngファイル （Peak Fitting図） .csvファイル （Fitting パラメータ） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | XPSスペクトル（.nplファイル）から数値データ部およびXPSスペクトルデータの可視化を実施します．また.nplファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します．続いて出力された化学種ごとの数値データ（csv）に対してBIC-Fiitng法によるピーク分離、ピーク解析を行い、その結果を出力します。 | BIC-Fitting版 | ARIM-V7_HK-406_20251205 | ARIM-V7_HK-406_20251205 | ARIM-R6_HK-406_BIC-Fitting_20241125 | ARIM-R6_HK-406_BIC-Fitting_20241125 | ARIM-R5_HK-406_BIC-Fitting_20240314 | ARIM-R5_HK-406_BIC-Fitting_20240314 | ARIM_HK-406_BIC-Fitting_20231130 | ARIM_HK-406_BIC-Fitting_20231130
| HK-407 | 4 | 精密イオン研磨装置 | Precision ion polishing system | ガタン | Gatan | PIPSII | 微小加工装置
| HK-408 | 1 | 大気中紫外光電子分光装置 | Photoemission Yield Spectroscopy in Air | 理研計器 | Riken Keiki | AC-3 | 状態分析 | .datファイル （計測情報/測定条件） （コンバーターでAC-2S形式の.datへ変換・ text型ファイル） 添付txt OK | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （計測図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PYSファイル(.dat)から数値データ部およびPYS計測データならびに計測データの可視化を実施します．また.datファイルからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-408_20260202 | ARIM-V7_HK-408_20260202 | ARIM-R6_HK-408_20241114 | ARIM-R6_HK-408_20241114 | ARIM-R5_HK-408_20240315 | ARIM-R5_HK-408_20240315 | ARIM_HK-408_20230512 | ARIM_HK-408_20230512
| HK-409 | 1 | 顕微紫外解近赤外分光装置 | UV/Vis/NIR Microscopic Spectrophotometer | 日本分光 | JASCO | MSV-5200 | 状態分析 | .txtファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | JCAMP-DX(.txtファイル)から数値データ部およびスペクトルデータならびにスペクトルデータの可視化を実施します．また.txtファイルからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-409_20251219 | ARIM-V7_HK-409_20251219 | ARIM-R6_HK-409_20241114 | ARIM-R6_HK-409_20241114 | ARIM-R5_HK-409_20240315 | ARIM-R5_HK-409_20240315 | ARIM_HK-409_20230309 | ARIM_HK-409_20230309
| HK-410 | 1 | 分光蛍光光度計 | Fluorescence spectrophotometer | 日立ハイテク | Hitachi High-Tech | F-7000 | 状態分析 | .TXTファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .csvファイル （ピークリストデータ） .pngファイル （スペクトル図） .htmlファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 蛍光スペクトル（.TXTファイル）から数値データ部およびスペクトルデータの可視化を実施します．また.TXTからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-410_20251217 | ARIM-V7_HK-410_20251217 | ARIM-R6_HK-410_20250226 | ARIM-R6_HK-410_20250226
| HK-411 | 1 | 紫外可視近赤外分光光度計（積分球付）装置 | Ultraviolet / visible / near-infrared spectrophotometer | 島津製作所 | SHIMADZU | UV-3600iPlus | 状態分析 | .txtファイル （スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 可視光-近赤外スペクトル（txtファイル）から数値データ部およびスペクトルデータの可視化を実施します． また測定条件（.txt）を読み込んでメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-411_20251219 | ARIM-V7_HK-411_20251219 | ARIM-R6_HK-411_20250328 | ARIM-R6_HK-411_20250328
| HK-601 | 1 | 超高精度電子ビーム描画装置(100kV) | Ultra-high precision electron-beam lithography system(100kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-7000HM | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-601_20250130 | ARIM-R6_HK-601_20250130 | ARIM-R5_HK-601_20240314 | ARIM-R5_HK-601_20240314 | ARIM_HK-601_20230308 | ARIM_HK-601_20230308
| HK-601 | 1 | 超高精度電子ビーム描画装置(100kV) | Ultra-high precision electron-beam lithography system(100kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-7000HM | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-601_20260206 | ARIM-V7_HK-601_20260206 | ARIM-R6_HK-601_20251209 | ARIM-R6_HK-601_20251209
| HK-602 | 1 | 超高精度電子ビーム描画装置(125kV) | Ultra-high precision electron-beam lithography system(125kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-F125 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-602_20250130 | ARIM-R6_HK-602_20250130 | ARIM-R5_HK-602_20240314 | ARIM-R5_HK-602_20240314 | ARIM_HK-602_20230308 | ARIM_HK-602_20230308
| HK-602 | 1 | 超高精度電子ビーム描画装置(125kV) | Ultra-high precision electron-beam lithography system(125kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-F125 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-602_20260206 | ARIM-V7_HK-602_20260206 | ARIM-R6_HK-602_20251209 | ARIM-R6_HK-602_20251209
| HK-603 | 1 | 超高速スキャン電子線描画装置(130kV) | High-speed scanning electron-beam lithography system(130kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-F130HM | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-603_20250130 | ARIM-R6_HK-603_20250130 | ARIM-R5_HK-603_20240314 | ARIM-R5_HK-603_20240314 | ARIM_HK-603_20230308 | ARIM_HK-603_20230308
| HK-603 | 1 | 超高速スキャン電子線描画装置(130kV) | High-speed scanning electron-beam lithography system(130kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-F130HM | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-603_20260206 | ARIM-V7_HK-603_20260206 | ARIM-R6_HK-603_20251209 | ARIM-R6_HK-603_20251209
| HK-604 | 1 | レーザー描画装置 | Laser lithography system | ハイデルベルグ | Heidelberg | DWL66+ | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-604_20250130 | ARIM-R6_HK-604_20250130 | ARIM-R5_HK-604_20240314 | ARIM-R5_HK-604_20240314 | ARIM_HK-604_20230308 | ARIM_HK-604_20230308
| HK-604 | 1 | レーザー描画装置 | Laser lithography system | ハイデルベルグ | Heidelberg | DWL66+ | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-604_20260206 | ARIM-V7_HK-604_20260206 | ARIM-R6_HK-604_20251209 | ARIM-R6_HK-604_20251209
| HK-605 | 1 | レーザー直接描画装置 | Laser direct lithography system | ネオアーク | NEOARK | DDB-201 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-605_20250130 | ARIM-R6_HK-605_20250130 | ARIM-R5_HK-605_20240314 | ARIM-R5_HK-605_20240314 | ARIM_HK-605_20230308 | ARIM_HK-605_20230308
| HK-605 | 1 | レーザー直接描画装置 | Laser direct lithography system | ネオアーク | NEOARK | DDB-201 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-605_20260206 | ARIM-V7_HK-605_20260206 | ARIM-R6_HK-605_20251209 | ARIM-R6_HK-605_20251209
| HK-606 | 1 | マスクアライナ | Mask aligner | ミカサ | MIKASA | MA-20 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-606_20250130 | ARIM-R6_HK-606_20250130 | ARIM-R5_HK-606_20240314 | ARIM-R5_HK-606_20240314 | ARIM_HK-606_20230308 | ARIM_HK-606_20230308
| HK-606 | 1 | マスクアライナ | Mask aligner | ミカサ | MIKASA | MA-20 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-606_20260206 | ARIM-V7_HK-606_20260206 | ARIM-R6_HK-606_20251209 | ARIM-R6_HK-606_20251209
| HK-607 | 1 | EB蒸着装置 | EB vacuume evaporation system | エイコー | Eiko | EB-580S | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-607_20250130 | ARIM-R6_HK-607_20250130 | ARIM-R5_HK-607_20240314 | ARIM-R5_HK-607_20240314 | ARIM_HK-607_20230308 | ARIM_HK-607_20230308
| HK-607 | 1 | EB蒸着装置 | EB vacuume evaporation system | エイコー | Eiko | EB-580S | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-607_20260206 | ARIM-V7_HK-607_20260206 | ARIM-R6_HK-607_20251209 | ARIM-R6_HK-607_20251209
| HK-608 | 1 | 真空蒸着装置 | Vacuume evaporation system | サンバック | SANVAC | ED-1500R | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-608_20250130 | ARIM-R6_HK-608_20250130 | ARIM-R5_HK-608_20240314 | ARIM-R5_HK-608_20240314 | ARIM_HK-608_20230308 | ARIM_HK-608_20230308
| HK-608 | 1 | 真空蒸着装置 | Vacuume evaporation system | サンバック | SANVAC | ED-1500R | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-608_20260206 | ARIM-V7_HK-608_20260206 | ARIM-R6_HK-608_20251209 | ARIM-R6_HK-608_20251209
| HK-609 | 1 | ヘリコンスパッタリング装置 | Helicon sputtering system | アルバック | Ulvac | MPS-4000C1/HC1 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-609_20250130 | ARIM-R6_HK-609_20250130 | ARIM-R5_HK-609_20240314 | ARIM-R5_HK-609_20240314 | ARIM_HK-609_20230308 | ARIM_HK-609_20230308
| HK-609 | 1 | ヘリコンスパッタリング装置 | Helicon sputtering system | アルバック | Ulvac | MPS-4000C1/HC1 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-609_20260206 | ARIM-V7_HK-609_20260206 | ARIM-R6_HK-609_20251209 | ARIM-R6_HK-609_20251209
| HK-610 | 1 | コンパクトスパッタ装置 | Compact Sputter | アルバック | Ulvac | ACS-4000-C3-HS | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-610_20250130 | ARIM-R6_HK-610_20250130 | ARIM-R5_HK-610_20240314 | ARIM-R5_HK-610_20240314 | ARIM_HK-610_20230308 | ARIM_HK-610_20230308
| HK-610 | 1 | コンパクトスパッタ装置 | Compact Sputter | アルバック | Ulvac | ACS-4000-C3-HS | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-610_20260206 | ARIM-V7_HK-610_20260206 | ARIM-R6_HK-610_20251209 | ARIM-R6_HK-610_20251209
| HK-611 | 1 | 多元スパッタ装置 | Multi-target Sputtering sysutem | アルバック | Ulvac | QAM-4-STS | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-611_20250130 | ARIM-R6_HK-611_20250130 | ARIM-R5_HK-611_20240314 | ARIM-R5_HK-611_20240314 | ARIM_HK-611_20230308 | ARIM_HK-611_20230308
| HK-611 | 1 | 多元スパッタ装置 | Multi-target Sputtering sysutem | アルバック | Ulvac | QAM-4-STS | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-611_20260206 | ARIM-V7_HK-611_20260206 | ARIM-R6_HK-611_20251209 | ARIM-R6_HK-611_20251209
| HK-612 | 1 | イオンビームスパッタ装置 | Ion beam sputtering system | アルバック | Ulvac | IBS-6000 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-612_20250130 | ARIM-R6_HK-612_20250130 | ARIM-R5_HK-612_20240314 | ARIM-R5_HK-612_20240314 | ARIM_HK-612_20230308 | ARIM_HK-612_20230309
| HK-612 | 1 | イオンビームスパッタ装置 | Ion beam sputtering system | アルバック | Ulvac | IBS-6000 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-612_20260206 | ARIM-V7_HK-612_20260206 | ARIM-R6_HK-612_20251209 | ARIM-R6_HK-612_20251209
| HK-613 | 1 | プラズマCVD装置 | Plasma Enhanced CVD system | サムコ | samco | PD-220ESN | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-613_20250130 | ARIM-R6_HK-613_20250130 | ARIM-R5_HK-613_20240314 | ARIM-R5_HK-613_20240314 | ARIM_HK-613_20230308 | ARIM_HK-613_20230309
| HK-613 | 1 | プラズマCVD装置 | Plasma Enhanced CVD system | サムコ | samco | PD-220ESN | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-613_20260206 | ARIM-V7_HK-613_20260206 | ARIM-R6_HK-613_20251209 | ARIM-R6_HK-613_20251209
| HK-614 | 1 | 液体ソースプラズマCVD装置 | Liquid Source CVD Systems | サムコ | samco | PD-10C1 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-614_20250130 | ARIM-R6_HK-614_20250130 | ARIM-R5_HK-614_20240314 | ARIM-R5_HK-614_20240314 | ARIM_HK-614_20230308 | ARIM_HK-614_20230309
| HK-614 | 1 | 液体ソースプラズマCVD装置 | Liquid Source CVD Systems | サムコ | samco | PD-10C1 | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-614_20260206 | ARIM-V7_HK-614_20260206 | ARIM-R6_HK-614_20251209 | ARIM-R6_HK-614_20251209
| HK-615 | 1 | パルスレーザー堆積装置 | Pulse Laser Deposition system | パスカル | Pascal | PAC-LMBE | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-615_20250130 | ARIM-R6_HK-615_20250130 | ARIM-R5_HK-615_20240314 | ARIM-R5_HK-615_20240314 | ARIM_HK-615_20230308 | ARIM_HK-615_20230309
| HK-615 | 1 | パルスレーザー堆積装置 | Pulse Laser Deposition system | パスカル | Pascal | PAC-LMBE | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-615_20260206 | ARIM-V7_HK-615_20260206 | ARIM-R6_HK-615_20251209 | ARIM-R6_HK-615_20251209
| HK-616 | 1 | 原子層堆積装置 | Atomic Layer Depositon system | ピコサン | Picosun | SUNALE-R | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-616_20250130 | ARIM-R6_HK-616_20250130 | ARIM-R5_HK-616_20240314 | ARIM-R5_HK-616_20240314 | ARIM_HK-616_20230308 | ARIM_HK-616_20230309
| HK-616 | 1 | 原子層堆積装置 | Atomic Layer Depositon system | ピコサン | Picosun | SUNALE-R | 成膜装置 | .zipファイル （プロセスデータ/測定条件） | .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | ALDプロセスデータ（.zipファイル）から数値データ部の構造化を実施します．また.zipファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | ALD/NPF版 | ARIM-V7_HK-616_20260119 | ARIM-V7_HK-616_20260119 | ARIM-R6_HK-616_20241217 | ARIM-R6_HK-616_20241217 | ARIM-R5_HK-616_20240308 | ARIM-R5_HK-616_20240308 | ARIM_HK-616_ALD_20240202 | ARIM_HK-616_ALD_20240202
| HK-616 | 1 | 原子層堆積装置 | Atomic Layer Depositon system | ピコサン | Picosun | SUNALE-R | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-616_20260206 | ARIM-V7_HK-616_20260206 | ARIM-R6_HK-616_20251209 | ARIM-R6_HK-616_20251209
| HK-617 | 1 | 原子層堆積装置（粉末対応型） | Atomic Layer Depositon system (Powder) | ピコサン | Picosun | R-200 Advanced | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-617_20250130 | ARIM-R6_HK-617_20250130 | ARIM-R5_HK-617_20240314 | ARIM-R5_HK-617_20240314 | ARIM_HK-617_20230308 | ARIM_HK-617_20230309
| HK-617 | 1 | 原子層堆積装置（粉末対応型） | Atomic Layer Depositon system (Powder) | ピコサン | Picosun | R-200 Advanced | 成膜装置 | .zipファイル （プロセスデータ/測定条件） | .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | ALDプロセスデータ（.zipファイル）から数値データ部の構造化を実施します．また.zipファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | ALD/NPF版 | ARIM-V7_HK-617_20260119 | ARIM-V7_HK-617_20260119 | ARIM-R6_HK-617_20241217 | ARIM-R6_HK-617_20241217 | ARIM-R5_HK-617_20240308 | ARIM-R5_HK-617_20240308 | ARIM_HK-617_ALD_20240202 | ARIM_HK-617_ALD_20240202
| HK-617 | 1 | 原子層堆積装置（粉末対応型） | Atomic Layer Depositon system (Powder) | ピコサン | Picosun | R-200 Advanced | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-617_20260206 | ARIM-V7_HK-617_20260206 | ARIM-R6_HK-617_20251209 | ARIM-R6_HK-617_20251209
| HK-618 | 1 | プラズマ原子層堆積装置 | Plasma Enhanced ALD system | サムコ | samco | AD-230LP | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-618_20250130 | ARIM-R6_HK-618_20250130 | ARIM-R5_HK-618_20240314 | ARIM-R5_HK-618_20240314 | ARIM_HK-618_20230308 | ARIM_HK-618_20230309
| HK-618 | 1 | プラズマ原子層堆積装置 | Plasma Enhanced ALD system | サムコ | samco | AD-230LP | 成膜装置 | .zipファイル （プロセスデータ/測定条件） | .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | ALDプロセスデータ（.zipファイル）から数値データ部の構造化を実施します．また.zipファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | ALD/NPF版 | ARIM-V7_HK-618_20260119 | ARIM-V7_HK-618_20260119 | ARIM-R6_HK-618_20241217 | ARIM-R6_HK-618_20241217 | ARIM-R5_HK-618_20240308 | ARIM-R5_HK-618_20240308 | ARIM_HK-618_ALD_20240202 | ARIM_HK-618_ALD_20240202
| HK-618 | 1 | プラズマ原子層堆積装置 | Plasma Enhanced ALD system | サムコ | samco | AD-230LP | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-618_20260206 | ARIM-V7_HK-618_20260206 | ARIM-R6_HK-618_20251209 | ARIM-R6_HK-618_20251209
| HK-619 | 1 | ICP高密度プラズマエッチング装置（塩素） | ICP-RIE Etching Systems(Cl) | サムコ | samco | RIE-101iHS | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-619_20250130 | ARIM-R6_HK-619_20250130 | ARIM-R5_HK-619_20240314 | ARIM-R5_HK-619_20240314 | ARIM_HK-619_20230308 | ARIM_HK-619_20230309
| HK-619 | 1 | ICP高密度プラズマエッチング装置（塩素） | ICP-RIE Etching Systems(Cl) | サムコ | samco | RIE-101iHS | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-619_20260206 | ARIM-V7_HK-619_20260206 | ARIM-R6_HK-619_20251209 | ARIM-R6_HK-619_20251209
| HK-620 | 1 | ICP高密度プラズマエッチング装置（フッ素） | ICP-RIE Etching Systems(F) | サムコ | samco | RIE-101iPH | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-620_20250130 | ARIM-R6_HK-620_20250130 | ARIM-R5_HK-620_20240314 | ARIM-R5_HK-620_20240314 | ARIM_HK-620_20230308 | ARIM_HK-620_20230309
| HK-620 | 1 | ICP高密度プラズマエッチング装置（フッ素） | ICP-RIE Etching Systems(F) | サムコ | samco | RIE-101iPH | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-620_20260206 | ARIM-V7_HK-620_20260206 | ARIM-R6_HK-620_20251209 | ARIM-R6_HK-620_20251209
| HK-621 | 1 | 反応性イオンエッチング装置 | Reactive ion Etching Systems | サムコ | samco | RIE-10NRV | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-621_20250130 | ARIM-R6_HK-621_20250130 | ARIM-R5_HK-621_20240314 | ARIM-R5_HK-621_20240314 | ARIM_HK-621_20230308 | ARIM_HK-621_20230309
| HK-621 | 1 | 反応性イオンエッチング装置 | Reactive ion Etching Systems | サムコ | samco | RIE-10NRV | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-621_20260206 | ARIM-V7_HK-621_20260206 | ARIM-R6_HK-621_20251209 | ARIM-R6_HK-621_20251209
| HK-622 | 1 | NLDドライエッチング装置 | NLD Dry Etching System | アルバック | Ulvac | NLD-500 | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-622_20250130 | ARIM-R6_HK-622_20250130 | ARIM-R5_HK-622_20240314 | ARIM-R5_HK-622_20240314 | ARIM_HK-622_20230308 | ARIM_HK-622_20230309
| HK-622 | 1 | NLDドライエッチング装置 | NLD Dry Etching System | アルバック | Ulvac | NLD-500 | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-622_20260206 | ARIM-V7_HK-622_20260206 | ARIM-R6_HK-622_20251209 | ARIM-R6_HK-622_20251209
| HK-623 | 1 | イオンミリング装置 | Ion milling system | アルバック | Ulvac | IBE-6000S | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-623_20250130 | ARIM-R6_HK-623_20250130 | ARIM-R5_HK-623_20240314 | ARIM-R5_HK-623_20240314 | ARIM_HK-623_20230308 | ARIM_HK-623_20230309
| HK-623 | 1 | イオンミリング装置 | Ion milling system | アルバック | Ulvac | IBE-6000S | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-623_20260206 | ARIM-V7_HK-623_20260206 | ARIM-R6_HK-623_20251209 | ARIM-R6_HK-623_20251209
| HK-624 | 1 | シリコン深掘りエッチング装置 | Si Deep RIE System | SPPテクノロジーズ | SPP Technologies | APX-Pegasus-Polestar | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-624_20250130 | ARIM-R6_HK-624_20250130 | ARIM-R5_HK-624_20240314 | ARIM-R5_HK-624_20240314 | ARIM_HK-624_20230324 | ARIM_HK-624_20230324
| HK-624 | 1 | シリコン深掘りエッチング装置 | Si Deep RIE System | SPPテクノロジーズ | SPP Technologies | APX-Pegasus-Polestar | 膜加工・エッチング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-624_20260206 | ARIM-V7_HK-624_20260206 | ARIM-R6_HK-624_20251209 | ARIM-R6_HK-624_20251209
| HK-625 | 1 | 高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡 | Field emission electron microscope | 日本電子 | JEOL | JSM-6700FT | 走査型顕微鏡 | .txtファイル（装置条件ファイル） .jpgファイル等（撮影画像ファイル） | .jpgファイル （撮影画像） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | SEM画像ファイルをjpgとして出力します．また.txtファイルのヘッダーからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． SEM画像ファイルや測定情報の管理を簡単に行うことができます． | 運用版 | ARIM-V7_HK-625_20260108 | ARIM-V7_HK-625_20260108 | ARIM-R6_HK-625_20241218 | ARIM-R6_HK-625_20241218 | ARIM-R5_HK-625_20240313 | ARIM-R5_HK-625_20240313 | ARIM_HK-625_20230120 | ARIM_HK-625_20230120
| HK-626 | 1 | 光学干渉式膜厚計 | Film thickness measurement instruments | フィルメトリクス | Filmetrics | F20-UV | 膜厚・粒度測定 | .txtファイル （計測情報） .mlsファイル （測定条件） .fibhiファイル （計測情報/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （計測図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | Film-thicknessファイル(.txt/.flbhi)から数値データ部および計測データの可視化を実施します．また測定条件ファイル(.mls/.flbhi)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-626_20260115 | ARIM-V7_HK-626_20260115 | ARIM-R6_HK-626_20241210 | ARIM-R6_HK-626_20241210 | ARIM-R5_HK-626_20240314 | ARIM-R5_HK-626_20240314 | ARIM_HK-626_20230127 | ARIM_HK-626_20230127
| HK-627 | 4 | 真空紫外露光装置 | Vacuum ultraviolet light exposure system | エヌ工房 | N ceator | PC-01-H | 表面処理・洗浄
| HK-628 |  | 卓上型ランプ加熱装置 | Infrared Gold Image Furnace / RTA System Mini Lamp Annealer | アドバンス理工 | ADVANCE RIKO,Inc. | MILA-5000 | 熱処理・ドーピング
| HK-629 |  | ガラスインプリント装置 | High Precision Optical Glass Molding Press Machine | 東芝機械株式会社 | TOSHIBA MACHINE | GMP-415V | 成形装置
| HK-630 | 1 | 微細形状測定機(段差計) | Microfigure Measuring Instrument | 株式会社 小坂研究所 | Kosaka Laboratory Ltd. | ET200A | 膜厚・粒度測定 | .TXTファイル（スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 微細形状測定機(段差計)（.txtファイル）から数値データ部およびスペクトルデータの可視化を実施します．また.txtファイルからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-630_20260119 | ARIM-V7_HK-630_20260119 | ARIM-R6_HK-630_20251010 | ARIM-R6_HK-630_20251010
| HK-630 | 1 | 微細形状測定機(段差計) | Microfigure Measuring Instrument | 株式会社 小坂研究所 | Kosaka Laboratory Ltd. | ET200A | 膜厚・粒度測定 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-630_PDL_20260206 | ARIM-V7_HK-630_PDL_20260206
| HK-631 | 1 | 顕微レーザーラマン分光測定装置 | Laser Raman Microscope system | HORIBA Jobin Yvon | HORIBA Jobin Yvon | LabRAM HR-Evolution type pa nano | 状態分析 | .txtファイル（スペクトル/測定条件） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | 顕微レーザーラマン分光測定装置（.txtファイル）から数値データ部およびスペクトルデータの可視化を実施します．また.txtファイルからメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-631_20260116 | ARIM-V7_HK-631_20260116 | ARIM-R6_HK-631_20241210 | ARIM-R6_HK-631_20241210 | ARIM-R5_HK-631_20240614 | ARIM-R5_HK-631_20240614
| HK-632 |  | レーザー顕微鏡 | Laser Microscopy | キーエンス | KEYENCE | VK-9700/9710 | 光学顕微鏡
| HK-701 | 1 | 電子ビーム描画装置(30kV) | Electron-beam lithography system(30kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-3700 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | 運用版 |  |  | ARIM-R6_HK-701_20250130 | ARIM-R6_HK-701_20250130 | ARIM-R5_HK-701_20240314 | ARIM-R5_HK-701_20240314 | ARIM_HK-701_20230308 | ARIM_HK-701_20230308
| HK-701 | 1 | 電子ビーム描画装置(30kV) | Electron-beam lithography system(30kV) | エリオニクス | ELIONIX | ELS-3700 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-701_20260206 | ARIM-V7_HK-701_20260206 | ARIM-R6_HK-701_20251209 | ARIM-R6_HK-701_20251209
| HK-702 | 1 | 両面マスクアライナ | Double-side alignment Mask aligner | ズースマイクロテック | SUSS | MA-6 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-702_20250130 | ARIM-R6_HK-702_20250130 | ARIM-R5_HK-702_20240314 | ARIM-R5_HK-702_20240314 | ARIM_HK-702_20230308 | ARIM_HK-702_20230308
| HK-702 | 1 | 両面マスクアライナ | Double-side alignment Mask aligner | ズースマイクロテック | SUSS | MA-6 | リソグラフィ | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-702_20260206 | ARIM-V7_HK-702_20260206 | ARIM-R6_HK-702_20251209 | ARIM-R6_HK-702_20251209
| HK-703 | 1 | EB加熱・抵抗加熱蒸着装置 | EB gun/resistant heating-type vacuume evaporation system | アルバック | Ujlvac | EBX-8C | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-703_20250130 | ARIM-R6_HK-703_20250130 | ARIM-R5_HK-703_20240314 | ARIM-R5_HK-703_20240314 | ARIM_HK-703_20230308 | ARIM_HK-703_20230308
| HK-703 | 1 | EB加熱・抵抗加熱蒸着装置 | EB gun/resistant heating-type vacuume evaporation system | アルバック | Ujlvac | EBX-8C | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-703_20260206 | ARIM-V7_HK-703_20260206 | ARIM-R6_HK-703_20251209 | ARIM-R6_HK-703_20251209
| HK-704 | 1 | スパッタ装置 | Sputtering system | 菅製作所 | SUGA | SSP3000Plus | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 |  |  | ARIM-R6_HK-704_20250130 | ARIM-R6_HK-704_20250130 | ARIM-R5_HK-704_20240314 | ARIM-R5_HK-704_20240314 | ARIM_HK-704_20230308 | ARIM_HK-704_20230308
| HK-704 | 1 | スパッタ装置 | Sputtering system | 菅製作所 | SUGA | SSP3000Plus | 成膜装置 | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 2025/12/10再作成 | ARIM-V7_HK-704_20260206 | ARIM-V7_HK-704_20260206 | ARIM-R6_HK-704_20251209 | ARIM-R6_HK-704_20251209
| HK-705 | 1 | ダイシングソー | Dicing Saw | ディスコ | DISCO | DAD322 | 組立・パッケージング | .xlsxファイル（PDL様式） ・構造化は行いませんが、プロセスにかかるSEM画像、光学顕微鏡像などをアップロードすることは可能 | metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | PDLファイルから微細加工のプロセスメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． また、同時にアップロードした加工状態のSEM画像ファイル等も一緒に管理を簡単に行うことができます． | PDL版 | ARIM-V7_HK-705_20260206 | ARIM-V7_HK-705_20260206 | ARIM-R6_HK-705_20250620 | ARIM-R6_HK-705_20250620
| HK-706 | 1 | エリプソメータ | Ellipsometry | 日本分光 | JASCO | M-500S | 膜厚・粒度測定 | .txtファイル （スペクトル/測定条件） .bmpファイル （撮影情報ファイル） | .csvファイル （数値データ） .pngファイル （スペクトル図） metadata.json メタデータ（json形式） metadata.csv メタデータ（csv形式） | エリプソメータ(.txtファイル)から数値データ部およびスペクトルデータならびにスペクトルデータの可視化を実施します．また測定条件ファイル(.txt)からメタデータ（.json形式および.csv形式）を出力します． | 運用版 | ARIM-V7_HK-706_20260119 | ARIM-V7_HK-706_20260119 | ARIM-R6_HK-706_20250107 | ARIM-R6_HK-706_20250107 | ARIM-R5_HK-706_20240314 | ARIM-R5_HK-706_20240314 | ARIM_HK-706_20230210 | ARIM_HK-706_20230210
| HK-707 | 4 | スピンコーター | Spin coater | ミカサ | MIKASA | MS-B1000 | リソグラフィ
| HK-708 |  | 触針式プロファイラー（段差計） | Alpha-Step D-500 | KLA-Tencor | KLA-Tencor | D-500 | 膜厚・粒度測定